| Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Λάρισα, 18-10-2016 |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |  |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/2016 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαδικασία προμήθειας: Απευθείας ανάθεση Τύπος προμήθειας: Προμήθεια υλικών και εργασία Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για υλικά (χωρίς ΦΠΑ):3.785,49 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για υλικά (με ΦΠΑ): 4.694,00 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για εργασία (χωρίς ΦΠΑ):3.225,81 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για εργασία (με ΦΠΑ): 4.000,00 Τίτλος προμήθειας: Προμήθεια υλικών και εργασίας εγκατάστασης συστήματος άρδευσης στον περιβάλλοντα χώρο στο νέο κτίριο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας CPV: 44190000-8, 45112710-5 Πρωτογενές αίτημα-ΑΔΑΜ: 16REQ005254889 Απόφαση Προέδρου: 1495/ 19-10-2016 ΑΔΑ:6Π9346914Κ-2ΕΤ ΚΑΕ:1428, 0878 Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων Τ.Κ.41110 Λάρισα). Τόπος παράδοσης υλικών και εργασιών στο νέο κτίριο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/16) Πληροφορίες: Πληροφορίες: A) για την προμήθεια: Δανίκας Γεώργιος, τηλ: 2410684458 Β) για την διαδικασία: Μπούτλα Αναστασία, τηλ: 2410684405 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ /ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ (ΜΠΕΚ) ΑΚΤ. 7-14m 129 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 24V / AC 13 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 8 ΣΤΑΣΕΩΝ 1 4 ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10'' 13 5 ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΘΥΓΡΟ 250 6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΤΑΥ - ΓΩΝΙΕΣ - ΡΑΚΟΡ - ΜΑΣΤΟΣ - Κ.Α.) 500 7 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ40 / 6ΑΤΜ 100 8 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ32 / 6ΑΤΜ 100 9 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ25 / 6ΑΤΜ 750 10 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ20 / 6ΑΤΜ 50 11 ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ16 / 6ΑΤΜ 300 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΜΠΕΚ 2 ΚΛΕΙΣΙΜΟ (ΓΕΜΙΣΜΑ) ΑΥΛΑΚΙΩΝ 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ –ΣΩΛΗΝΩΝ-ΜΠΕΚ 4 ΤΟΜΗ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 3. ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΤΕΙ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία: Επωνυμία, ΑΦΜ/ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail του προσφέροντος και ο τίτλος της προμήθειας /εργασίας για την οποία κατατίθεται η προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη ανά σελίδα. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Η Οικονομική προσφορά θα κατατίθεται σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 2. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των υλικών και εργασιών. |  |
|  | O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και αντ’ αυτού ο αναπληρωτής Πρόεδρος |  |
|  | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΤΩΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | Φώτιος Μακκός |